**АКТ**

**о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного  
соглашения № 1-КС от 27.02.2019 г. в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городского поселения «Оловяннинское»**

24 декабря 2019 года пгт.Оловянная

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена проверка использования муниципального имущества и исполнения АО "Тепловодоканал" условий концессионного соглашения от 27.02.2019 г.

Проверяемый период: 2019 год

Цель: контроль за соблюдением АО "Тепловодоканал" условий концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Администрацией городского поселения «Оловяннинское» контроль за соблюдением АО "Тепловодоканал" условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по:

1. Установка Фильтра ФИПа I-07-0,6 Na (2 шт.)
2. Установка солерастворителей С-0,4-0,7 (1 шт.)
3. Строительство тепловой сети от котельной ул. Строительство тепловой сети от котельной ул. Пионерская до котельной «Центральная», «Солнышко», протяженностью 1283 м.
4. Подключение потребителей котельной «Центральная», «Солнышко» к котельной ул. Пионерская.
5. Демонтаж оборудования Котельных «Солнышко», «Центральная».

В ходе проверки АО "Тепловодоканал" предоставлены документы, подтверждающие выполнение всех вышеуказанных мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.

**Заключение:**

Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника, а также иных фактов, свидетельствующих о нарушении Концессионером условий концессионного соглашения не установлено.

**Замечания/рекомендации:**

Согласно приложению №5 к концессионному соглашению № 1-КС от 27.02.2019 г. в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городского поселения «Оловяннинское», предусмотрено строительство тепловой сети от котельной ул. Строительство тепловой сети от котельной ул. Пионерская до котельной «Центральная», «Солнышко», протяженностью 1283 м., фактически протяженность составила 1222,7 м.

**Представители администрации городского поселения «Оловяннинское»:**

Глава городского поселения «Оловяннинское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Шадрин С.В./

Заместитель Главы городского поселения «Оловяннинское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Семенов В.П./

**Представитель АО «Тепловодоканал»:**

Первый заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Борисов С.А./